|  | 2018 |
| --- | --- |
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT |

MEMORIAL DESCRITIVO ILUMINAÇÃO DE NATAL 2018

Natal quer dizer espírito de amor... um tempo quando o amor de Deus e o amor dos seres humanos deveriam prevalecer acima de todo o ódio e amargura... um tempo em que nossos pensamentos, ações e o espírito de nossas vidas manifestam a presença de Deus.

A ornamentação Natalina com o uso de iluminação decorativa, ressalta a alegria que o tempo do natal nos traz, embelezando as áreas urbanas, destacando e valorizando monumentos, prédios e paisagens, além de aproveitar melhor as áreas de lazer e impulsionar as atividades econômicas.

Este memorial tem como objetivo descrever o projeto de ornamentação natalina a ser implantado nas vias públicas da Cidade de Peixoto de Azevedo- MT.

1.0-  Escopo

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNID | QTDE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONJUNTOS DE CARACOL 3 MT | UNID | 29 |
| 2 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | KG | 20 |
| 3 | CABO TORCIDO 2X2.5MM | M | 200 |
| 4 | FITA ISOLANTE ROLO DE 20MT | UNID | 30 |
| 5 | MANGUEIRA LUMINOSA DE LED AZUL - CAIXA COM 100M | CX | 40 |
| 6 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 150MM | UNID | 400 |
| 7 | PISTOLA DE COLA QUENTE | UNID | 2 |
| 8 | BASTÃO DE COLA QUENTE | KG | 5 |
| 9 | CABO TORCIDO 2X4MM | M | 300 |

2.-0  Detalhes das  figuras

2.1-  Figura tipo Caracol

2.3- Material para manutenção

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNID | QTDE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANGUEIRA LUMINOSA DE LED AZUL - CAIXA COM 100M | CX | 40 |
| 2 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 150MM | UNID | 400 |
| 3 | PISTOLA DE COLA QUENTE | UNID | 2 |
| 4 | BASTÃO DE COLA QUENTE | KG | 5 |
| 5 | CABO TORCIDO 2X4MM | M | 300 |

Alimentação

- A alimentação do sistema de iluminação será derivada da rede BT de distribuição de energia elétrica  existente no local, obedecendo às normas de segurança contidas na NR-10.

- A derivação será composta por caixas de passagem subterrânea, interligada aos pontos de fornecimento, através de mangueira de PVC flexível Ø1.1/4”. Assim como os circuitos subterrâneos que interligam os postes.

- As emendas e derivações dos circuitos deverão ser feitas de tal maneira que as conexões possam assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito.

- Mão de Obra especializada para instalação elétrica dos adereços natalinos, colocação, manutenção e retirada dos mesmos.

Peixoto de Azevedo -  Outubro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEIXOTO DE AZEVEDO-MT