Requerente (Proponente): PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT

Objeto: CONSTRUÇÃO PRAÇA E ESTACIONAMENTO

Endereço: RUA TEOTÔNIO VILELA S/N - PEIXOTO DE AZEVEDO- MT

Área Total construída: 2.584,29 m²

DECLARAÇÃO CIRCUNSTANCIADA

Primeiramente se faz necessário compreender que as edificações com características semelhantes aquelas descritas no item 6.1 da norma Técnica n° 01 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, não necessitam da apresentação de Projeto Técnico (PTec), por se enquadrarem nos requisitos na referida norma CBMMT, conforme abaixo:

6.1 Aplica-se o Procedimento Simplificado:

6.1.1 Às edificações, instalações e locais de risco que atenderem às seguintes condições:

a) não serem de risco alto;

b) não possuírem aberturas para o interior de outra edificação;

c) possuírem área de até 750 m²;

d) possuírem até 12 m de altura;

e) não se enquadrarem no item 7.1.1

Somente os projetos do tipo Processo Técnico (edificações acima de 750m² entre outras exceções previstas em norma) são protocolados junto ao Corpo de Bombeiros para análise e posterior aprovação. Já o Procedimento Simplificado, no qual se encaixam as edificações previstas no item 6.1 na NTCB 01, não necessitam apresentar nenhum tipo de projeto junto ao Corpo de Bombeiros, consequentemente não receberá Certificado de Aprovação. Recebendo apenas o Alvará do CBMMT, caso aprovados em vistoria in loco.

Para outro tipo de situação onde as áreas são totalmente abertas sem nenhum tipo de edificações existentes no local, não há necessidade de elaboração de PSCIP por não haver risco de incêndio, sendo assim fica isenta a apresentação do mesmo.

Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2019

_________________________

KATIA HERMANN

Engenheira de Saúde e Segurança

CREA: 121257613-6

_________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA